Częstochowa, dnia 24.07.2014r.

Postępowanie nr KZ-371/84/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
POMPA PRÓŻNIOWA Z MANOMETREM
DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy o wadze 12,6 kg

Odpowiedź: tak

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie zapisu: "Wymiary ok. 230x260x170" - prosimy o wskazanie która z liczb wskazuje długość, która wysokość, a która szerokość

Odpowiedź: 230x260x170 oznacza kolejno: długość, szerokość, wysokość

Zamawiający jednocześnie wprowadza zmianę opisu przedmiotu zamówienia i w rozdziale 2 pkt 1. SIWZ wprowadza następujące wymagania, które musi spełniać oferowana pompa:

1) Pompa musi się nadawać do pracy z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwasów

2) Rodzaj pompy: membranowa, której wszystkie części mające kontakt z oparami, mają być wykonane z teflonu i jego pochodnych

3) Pompa ma być bezpieczna przy pracy z oparami gazów.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2014 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:50.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu nr KZ-371/84/14. Nie otwierać przed dniem: 31.07.2014 r. godziną 09:50
KANCLERZ

  mgr Mariola Ptaszek 
