Częstochowa, dnia 28.07.2014r.

Postępowanie nr KZ-371/89/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
SPRZĘT LABORATORYJNY – PRZYRZĄDY POMIAROWE 

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie: Dotyczy części 2: TERMOANEMOMETR Z SONDĄ TELESKOPOWĄ
Czy zamawiający dopuszcza termoanemometr z zakresem pomiarowym 0,1 do 20 m/s?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
KANCLERZ

           mgr Mariola Ptaszek
