Częstochowa, dnia 01.08.2014

KZ-371/86/14

Do:

Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania na "Dostawę materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie"

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. dot.SIWZ. - Czy zamawiajacy wydłuży termin wykonania zamówienia z 3 do 4 tygodni od

daty złożenia zamówienia, wiele produktów jest importowanych z magazynów znajdujących

się na terenie UE?

tak

2. dot. Zad.1, poz. 1 – bibuła jakościowa - czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bibuły o wym.60x60cm?

tak

3. dot.zad.1, poz. 3,4 – jałowe krążki bibułowe - w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia proszę o wskazanie producenta, ew proszę o podanie nr. Katalogowego modelu wzorcowego?.

Poz.3 – np. Emapol nr kat. E110100

Poz.4 –np. Difco, nr kat. 1571-35

4. dot. Zad.1, poz.11-12 – mieszadełka magnetyczne – podane wymiary sugerują średnicę czy długość mieszadełek – jakie mieszadełka należy zaproponować?

Wskazany wymiar dotyczy długości mieszadełka

5. dot. Zad.1, poz.18-19 – statyw – celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia proszę o wskazanie producenta, ew proszę o podanie nr. katalogowego modelu wzorcowego?.

Poz. 18 – zmiana parametrów statywu na: „statyw z PP, składany, na 60 miejsc, średnia otworów 16 mm, kolor czerwony” (model wzorcowy – ISOLAB nr kat. 079.01.001)

Poz. 19 – zmiana parametrów statywu na: „statyw z PP, składany, na 90 miejsc, średnia otworów 13 mm, kolor niebieski” (model wzorcowy – ISOLAB nr kat. 079.01.002)

6. dot. Zad.1, poz.21 – szpatułka – czy zamawiający wyrazi zgodę na szpatułkę dwustronną o dł. 200mm ze stali nierdzewnej?

tak

7. Zad.2, poz.14 - parownica porcelanowa – czy zamawiający wyrazi zgodę na parownicę o wymiarach zbliżonych tj: - śr.110mm, wys.37mm, poj.160ml , lub śr.94mm, wys.42mm, poj.140ml, lub śr.103mm, wys.45mm, poj.190ml?

nie

8. Zad.2, poz.17 – probówka szklana – w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia proszę o wskazanie producenta, ew proszę o podanie nr. katalogowego modelu wzorcowego.

Probówka z tubusem bocznym - model wzorcowy: http://www.meridem.pl/akcesoria/629-probowka-z-bocznym-tubusem.html

9. Czy w poz. 18 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie statywu na próbówki z PP, składanego na 90 miejsc o średnicy 13 mm, i w poz. 19 na 60 miejsc o średnicy 16 mm. Brak jest na rynku wskazanych przez Zamawiającego statywów.

Treść odpowiedzi analogicznie jak w pytaniu nr 5.

Kanclerz

mgr Mariola Ptaszek