Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie 3: Drukarka (1 szt.), zasilacz awaryjny UPS (1 szt.) dla Wydawnictwa

# Drukarka monochromatyczna laserowa (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Drukarka monochromatyczna |  |
| technologia druku | Laserowa |  |
| Duplex | Automatyczny |  |
| maksymalny rozmiar nośnika | A4 |  |
| Pamięć drukarki | Min. 256MB |  |
| wydajność tonera dostarczonego z drukarką | Min. 12000 str. A4 |  |
| standardowy podajnik papieru (jedna kaseta) | Na min. 500 arkuszy |  |
| Standardowy odbiornik papieru | min 250 stron |  |
| obsługiwane rodzaje nośników | A6-A4 |  |
| Rozdzielczość druku w mono | Min. 1200x1200 dpi |  |
| interfejsy | min 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 |  |
| obsługiwane systemy operacyjne | min Systemy z rodziny Windows |  |
| gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Dodatkowo | Kabel zasilający, sterowniki, kabel drukarkowy USB, instrukcja w języku polskim, urządzenie fabrycznie nowe dostarczone gotowe do pracy |  |

# Zasilacz awaryjny UPS  (1 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry |  | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | Wolnostojący |  |  |
| Moc skuteczna | Min. 490 |  |  |
| Napięcie wejściowe | 230 |  |  |
| Napięcie wyjściowe | 230 |  |  |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida modulowana |  |  |
| Topologia | Off line ( VFD ) |  |  |
| Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa Diody LED |  |  |
| Zabezpieczenia | elektroniczne przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, filtr telekomunikacyjny |  |  |
| Ilość gniazd wyjściowych | Min. 4 |  |  |
| Waga | Max. 6 kg |  |  |
| Oprogramowanie | Kopmatybilne : Windows / Linux / Unix |  |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy na urządzenie i akumulatory |  |  |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest do dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy