Częstochowa, dnia 22.10.2014 r.

Postępowanie nr KZ-371/129/14

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH DLA POTRZEB KIERUNKU FIZJOTERAPIA W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia na przebudowę pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb kierunku Fizjoterapia w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, w zakresie:

- dołożenie ścianki działowej w pom. 0.4

- przesunięcie drzwi do pom. 0.4

- wykonanie naświetli do pom. 0.4, 0.8, 0.9 jako stałoszklenie EI 30

- wykonanie posadzki z linoleum w pomieszczeniach 0.2, 0.4, 0.7, 0.8, 0.9

- usunięcie z listy zakupowej 15 szt. leżanek; w zakres prac Wykonawcy wchodzi montaż 16 szt. leżanek zakupionych przez inwestora.

Zamawiający jednocześnie przekazuje Wykonawcy komplet dokumentów opisujących przedmiot zamówienia: dokumentację projektową: projekt budowlany branża architektoniczno – konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2014 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Opakowanie oferty winno być oznaczone w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu nr KZ-371/129/14.

Nie otwierać przed dniem: 05.11.2014 r. godziną 09:30

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek