Częstochowa, dnia 27.10.2014 r.

KZ-371/121/14

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

REMONT POMIESZCZENIA RADY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na zapytanie złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

Pytanie 1:

w pozycji nr 8 Wykładziny rulonowe z PCW gr. 4.5 mm waga 1.8 kg/m2 ilość włókien 70 mln na m2, jest wyszczególniona sama robocizna bez materiału czy zakup wykładzin jest po stronie wykonawcy czy inwestora ? Prosiłbym o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w opisie technicznym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zamówienie obejmuje zakup i montaż wykładziny podłogowej flotowanej  o ilości włókien większej niż  70 mln na m2 i izolacji akustycznej większej niż  20dB.

Wykładzina do zakupu i montażu nie jest wykładziną z PCV, którą omyłkowo wpisano w przedmiarze.

Zamawiający jednocześnie podkreśla, że przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy a zamówienie obejmuje zakres określony w przekazanej Wykonawcom (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) dokumentacji – opis techniczny, rysunki oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek