Częstochowa, dnia 07.11.2014 r.

Postępowanie nr KZ-371/129/14

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH DLA POTRZEB KIERUNKU FIZJOTERAPIA W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje o zmianie przedmiaru robót budowlanych i podaje zakres robot,  które należy uzupełnić ale nie podaje obmiaru. Proszę o uzupełnienie:

- dołożenie ścianki działowej w pom. 0.4  = ?

- przesunięcie drzwi do pom. 0.4  =?

- wykonanie naświetli do pom. 0.4, 0.8, 0.9 jako stałoszklenie EI 30  = ?

- wykonanie posadzki z linoleum w pomieszczeniach 0.2, 0.4, 0.7, 0.8, 0.9  = ?
montaż i zakup rolet okiennych wewnętrznych  =  ?

Zamawiający  przekazuje  komplet dokumentów opisujących przedmiot zamówienia: dokumentację projektową: projekt budowlany branża architektoniczno – konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania lecz nie podaje najważniejszego - obmiaru robót dodatkowych. Na pozostałe zapytania proszę odpowiadać szczegółowo podając obmiar

ODPOWIEDŹ

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie ma obowiązku przekazania Wykonawcom przedmiaru. Z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego ewentualnie załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Za sposób kalkulacji ceny, określenie ilości i zakresu robót na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów określających przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowa, dodatkowe rysunki, STWiOR odpowiada Wykonawca.

Zamawiający w uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia przekazuje rzut pomieszczeń stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Maria Róg