Częstochowa, dnia 26.08.2015 r.
KZ-371/56/15
ZMIANA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWĘ HIGROMETRU I PHMETRU
DLA ZAKŁADU BOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN
WYDZIAŁU MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZEGO 
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) w  następującym zakresie:
1) Pkt 1 lit. a) w Rozdziale 2 (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ otrzymuje następującą nową treść:
„Oferowane urządzenie powinno spełniać następujące parametry i funkcjonalności:

	Parametry mierzone: 
	temperatura (°C), wilgotność powietrza (% RH)

	Temperatura powietrza:

	Zakres pomiarowy:
	od -20 do 50°C

	Dokładność:
	±0,6°C

	Wilgotność powietrza:

	Zakres pomiarowy:
	od 0 do 100% RH

	Dokładność:
	±3% (w temp. 25 oC)

	Zasilanie:
	bateryjne

	Dodatkowe:
	- przenośny miernik do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza;

- czas pomiaru max. 80s


2) Pkt 7 w Rozdziale 2 (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ otrzymuje następującą nową treść:

 „Termin realizacji zamówienia: 

- w zakresie zadania nr 1 (Higrometr)
- do 21 dni od daty zawarcia umowy;

- w zakresie zadania nr 2 (PHmetr)
- do 14 dni od daty zawarcia umowy”
3) § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje następującą nową treść:
„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie stanowiące przedmiot umowy określony w § 1 w terminie:

- w zakresie zadania nr 1 (Higrometr)
- do 21 dni od daty zawarcia umowy;

- w zakresie zadania nr 2 (PHmetr)
- do 14 dni od daty zawarcia umowy”

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.09.2015 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Z-ca Kanclerza

ds. Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Maria Róg

