Częstochowa, dnia 27.10.2015 r.

KZ-371/84/15

Wykonawcy w postępowaniu

nr KZ-371/84/15

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w dniu 26.10.2015 r. wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy posiadacie Państwo schemat reaktora??

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada schematu reaktora.

Pytanie nr 2:

„Czy pokrywa naczynia reakcyjnego powinna być demontowalna, czy na stałe zespolona?”

Odpowiedź:

Tak, pokrywa naczynia reakcyjnego powinna być demontowalna.

Pytanie nr 3:

„Jeżeli chodzi o termostatowanie rozumiem, że ma to być komora powietrzna, a nie łaźnia termostatująca, bądź cyrkulator grzewczo-chłodzący?”

Odpowiedź:

Komora ma być termostatowana za pomocą niezależnego kontrolera temperatury (w przedziale temperatur 32-400 C).

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza zmian w SIWZ.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek