Częstochowa, dnia 25.11.2015 r.

KZ-371/96/15

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA DEMINERALIZATORA WODY DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

Pytanie:

W specyfikacji demineralizatora wymienili Państwo:  „Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox.” Czy dopuszczacie Państwo obudowę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza obudowy z tworzywa sztucznego.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek