Częstochowa, dnia 20.06.2016 r.

Postępowanie nr KZ-371/46/16

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1:

Zadanie nr 1: Waga analityczna – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wagę z szalką o rozmiarze fi 100 mm, jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wagę z szalką fi 100 mm, informując iż wymiar ten jest maksymalnym dopuszczalnym wymiarem.

Pytanie 2:

Zadanie nr 2: Komora badań cieplnych – 1 szt.

Zamawiający wymaga w dostawie 4 półek z blachy nierdzewnej, czy półki te mają być pełne czy perforowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

4 półki maja być z blachy nierdzewnej, perforowane

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek