Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAMERA TERMOWIZYJNA (1 SZT.)

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Kamera termowizyjna |  |
| Wymiar kamery | 125 x 280 x 110 mm |  |
| Wyświetlacz Technologia Przekątna | Ciekłokrystaliczny (LCD) 9 cm (3,5") |  |
| Obudowa Osłona ochronna Mocowanie Tworzywo obudowy Klasa szczelności | Tworzywo gumowe EPDM Tworzywo termoodporne Termoodporne tworzywo sztuczne IP 66 i 67 |  |
| Specyfikacja układu IR Typ sensora Rozdzielczość Zakres IR Czułość termiczna Częstotliwość obrazu | Mikrobolometr a-Si 160 x 120 pikseli 7 do 14 μm < 0,05°C (nominalna) 25 Hz |  |
| Optyka Tworzywo Focus Pole widzenia | German Od 1 m do nieskończoności Poziome 47°/Pionowe 32°/Przekątna 62° |  |
| Pozostałe Czas pracy (przy 23°C) z akumulatorem Czas pracy (przy 23°C) z alkalicznym zestawem zasilania Pomiar temperatury Zakres termiczny pracy Technologia zasilania Wskazania stanu zasilania Dopuszczenia w trakcie | 4 godziny 2 godziny Wskazania cyfrowe temperatury od -40 °C do 1 000 °C -40°C do 85°C Akumulatory litowo-jonowe Precyzyjny 4 poziomowy wskaźnik stanu NFPA 1801:2010 ATEX ib T4 (Strefa 1) |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy