Załącznik nr 3b do SIWZ

KZ-371/81/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2: Łaźnia wodna (1 szt.)

Wymagane cechy, parametry, funkcje: - ośmiostanowiskowa, - stabilizacja temperatury z dokładnością 0.1 deg - Objętość nie mniej niż 20 litrów. - Pokrywa z fajerkami, dodatkowa półka izolująca grzałkę, do każdego stanowiska uchwyt na probówki.