Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 4: Listwa antyprzepięciowa (3 szt.)

(nazwa/model:………………………………………………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Ilość gniazd | Min 5 z uziemieniem |  |
| Długość | Min. 5 mb |  |
| Napięcie znamionowe | 23V, 50Hz |  |
| Prąd znamionowy | 10 A |  |
| Absorpcja energii | Min. 900 J |  |
| Tłumienie | Min. 60dB |  |
| Czas reakcji | Mniejszy niż 25 ns |  |
| Dodatkowo | Sygnalizacja napięcia, wskaźnik prawidłowego uziemienia, wyłącznik |  |

Uwaga!

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy