Częstochowa, dnia 10.08.2017 r.

KZ-371/48/17

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWĘ ANALIZATORA ZAWARTOŚCI RTĘCI I NEBULIZERA

DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

KZ-371/48/17

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie sterujące pracą analizatora było napisane w języku polskim ?

Odpowiedź nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany analizator miał możliwość rozbudowy o manualną przystawkę do analizy próbek ciekłych?

Odpowiedź nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga, aby w celu zwiększenia czułości aparatu istniała możliwość prowadzenia analiz techniką redukcji chlorkiem cyny?

Odpowiedź nr 3

Tak

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert pozostaje zostaje zmieniony i upływa w dniu 17.08.2017 r. o godz. 9:00.Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:30

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg