Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie komputerowe do analizy impedancji - 1szt.

| Cecha | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Specjalistyczne oprogramowanie |
| Cechy produktu | - modelowanie obwodów zastępczych, - natychmiastowe dopasowanie obwodów wzorcowych, - seryjne obrabianie plików, - testy Kramers-Kronig (K-K), - modyfikowanie danych poprzez normalizację, dodawanie i odejmowanie komponentów, - generowanie wysokiej jakości wykresów, - analiza i dopasowanie danych z użyciem wbudowanych lub własnych obwodów, Program musi posiadać minimum: - 9 rodzajów obwodów, - 50 parametrów na model, - 20 typów elementów rozproszonych, - możliwość analizy widm składającej się z 2000 punktów PRZYKŁADOWY PROGRAM SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE WYMAGANIA: Z-view |

1 z 1