Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 6: Szafa serwerowa dla Wydziału Pedagogicznego (1 szt.)

(producent/model……………………………….…….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Szafa Rack |  |
| Wysokość wewnętrzna | Min. 20 U |  |
| Typ szafy rack | Stojąca |  |
| Głębokość | Min. 800 mm |  |
| Osłony boczne | Demontowalne |  |
| Drzwi przednie | Szklane na zamek |  |
| dodatkowo | Listwa zasilająca, panel z wentylatorami |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy