Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 3 - Obudowy baterii (2 komplety)

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

- 100 par obudowy do baterii litowo-jonowych - 1 kpl.

- Wykonane ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym.

- Wymiary (Średnica x Wysokość): 20 mm x 3,2 mm.

- Waga: max. 3,4 g.

- Uszczelka z PP.

- Kompatybilne z urządzeniem Crimper elektryczny z cyfrowym sterowaniem ciśnienia do składania/sprasowania obudów baterii.

- Po całkowitym zaciśnięciu, wysokość zewnętrzna -  3,0 mm (+/- 0,2 mm).

- Średnica wewnętrznego pierścienia uszczelki z PP dla baterii -  16,39 mm (+/-0,1 mm).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy