Specyfikacja techniczna

Zadanie 3: Cieplarka - 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Cieplarka |  |
| Typ | mini |  |
| Zastosowanie | Przeprowadzenie procesu inkubacji próbek hydrożelowych w temperaturze 35±2°C |  |
| Zakres temperatury pracy | +5°C ponad temperaturę otoczenia ÷ 60°C |  |
| Pojemność | Min. 8 l |  |
| Kontrola analogowa | Tak |  |
| Wymiary wewnętrzne | Min. 20 x 20 x 20 cm (szer. x dł. x wys.) |  |
| Waga | Max. 10 kg |  |
| Wymagania elektryczne | 230V,50Hz |  |
| Otwór na termometr | Tak |  |
| Otwór do podłączenia dodatkowego sprzętu wewnątrz inkubatora | Tak |  |
| Drzwiczki z przezroczystym okienkiem | Tak |  |
| Półka nierdzewna | Tak |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy