Specyfikacja techniczna

Zadanie 5: Młynek analityczny - 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Młynek analityczny |  |
| Zastosowanie | Przeznaczony do rozdrabniania kruchych materiałów, do mielenia próbek o masie max. 70 g |  |
| Pokrywa | Przezroczysta, umożliwiająca kontrolę nad mielonym materiałem |  |
| Podstawa | Antypoślizgowa |  |
| Pojemniki | Dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej jeden z 2 i jeden z 4 ostrzami |  |
| Dodatkowo | Kabel przyłączeniowy z wtyczką, Łopatka ze szczotką |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy