**Formularz cenowy**

**Zadanie 5: Papierki wskaźnikowe**

**Zamówienie w zakresie zadania nr 5 poz. 1 -4** realizowane w ramach projektu „**Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego myślenia dzieci i młodzieży"** **POWR.03.01.00-00-U158/17**”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **nazwa** | **opako-wanie** | **Parametry odczynnika** | **ilość** | **cena jednostkowa netto** | **stawka podatku VAT%** | **wartość netto** | **wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 [5x6]** | **9 [8 + wartość VAT]** |
| 1 | papierki wskaźnikowe | 100 szt. | uniwersalne, do badania pH, skala 0-14, paski pakowane po 100 szt., na opakowaniu skala barw | 10 |  |  |  |  |
| 2 | papierki wskaźnikowe | 100 szt. | do półilościowego oznaczania azotanów(V) i (III), paski pakowane po 100 szt., na opakowaniu skala barw z podziałką 0-1-5-10-20-40-80 mg/L | 2 |  |  |  |  |
| 3 | papierki wskaźnikowe | 100 szt. | do półilościowego oznaczania twardości wody. Pasek testowy zanurzony w wodzie zmienia kolor z zielonego na czerwony. W celu oznaczenia twardości wody uzyskaną barwę porównuje się ze skalą barw (1ºd=17.8 ppm CaCO3); paski 6 x 95 mm, pakowane po 100 szt., na opakowaniu skala barw z podziałką < 3>5 >10>15>20>25 ºd | 2 |  |  |  |  |
| 4 | kropelkowy tester twardości wody | zestaw | Kolorymetryczny tester twardości wody, umożliwiający określenie stopienia twardości wody na podstawie skali stopni niemieckich; zestaw zawiera: roztwór barwiący, plastikowe zakręcane naczynko, strzykawkę do nabierania wody i instrukcję ze skalą | 10 |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | |  |  |

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy