Częstochowa, dnia 01.10.2018 r.

ZP-371/111/18

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/111/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami? W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów dla aktualnie dostępnych serii.

Odpowiedź 1:

Oferowane produkty muszą posiadać parametry zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ - kolumna 4 (Parametry odczynnika). Zamawiający nie dopuszcza dostawy produktu, jeżeli z treści karty charakterystyki bądź certyfikatu produktu wynika, iż produkt ten nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na daty ważności zawarte w aktualnie dostępnych seriach? Poz.1 – 30/09/2024, Poz.2 – 31/03/2022, Poz.3 – 31/07/2021, Poz.4 – 30/04/2022

Odpowiedź 2:

Zgodnie z rozdz. 2 pkt 9 SIWZ: zakresie zadania nr 4, dostarczane produkty muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż 13 miesięcy od dnia dostawy.

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów w opakowaniach 1x125ml?

Odpowiedź 3:

NIE

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych przez producenta w języku angielskim?

Odpowiedź 4:

§ 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Do dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty charakterystyk dostarczanych produktów w języku polskim, a w zakresie zadania nr 4 także certyfikaty w języku polskim lub angielskim (nie dotyczy zadania nr 5).”

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 oleju imersyjnego w opakowaniu 25 ml i zaoferowanie 1 szt, z ewentualnym dostarczeniem 4 dodatkowych, pustych buteleczek.

Odpowiedź 5:

TAK

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 zestawu do barwienia Grama w którego składzie zamiast r-ru fuksyny jest safranina.

Odpowiedź 6:

TAK

Pytanie 7:

Dotyczy zadania nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 zestawu do barwienia Grama w opakowaniach 4 x 250 ml i zaoferowanie 2 takich zestawów.

Odpowiedź 7:

TAK

Pytanie 8:

Dotyczy: SIWZ, Rozdział 1, pkt. I, ppkt. 9

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie roztworów wzorcowych dla zadania 4 kart charakterystyk w języku polskim i certyfikatów z analizy w języku angielskim?

Odpowiedź 8:

Zgodnie z odpowiedzią nr 4.

Pytanie 9:

Dotyczy: Załącznik nr. 2 do SIWZ, zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla pozycji 1-4 roztworów wzorcowych o pojemności 125 mL, w miejsce 100 mL?

Odpowiedź 9:

NIE

Pytanie 10:

Dotyczy: SIWZ, Rozdział 2, pkt. 9, Załącznik nr. 2 do SIWZ, zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów wzorcowych o przydatności 12 miesięcy od otwarcia i terminie ważności ok. 3 lata od dostawy?

Odpowiedź 10:

Zgodnie z rozdz. 2 pkt 9 SIWZ: zakresie zadania nr 4, dostarczane produkty muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż 13 miesięcy od dnia dostawy.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert zostaje zmieniony i upływa w dniu 08.10.2018 r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30.

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg