Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 5 - Waga laboratoryjna dla Instytutu Chemii – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakres obciążenia | Do 220 g |  |
| dokładności odczytu | 0,001 g |  |
| Wyświetlacz | LCD, podświetlany |  |
| Interfejsy komunikacyjne | 2 x RS 232, USB typu A, USB typu B |  |
| Materiał szalki | Stal nierdzewna |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy