Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 4 – Mikroskop z akcesoriami – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Powiększenie | 40x-350x (zoom cyfrowy 1400x) |  |
| Głowica | monookularowa |  |
| Rozdzielczość | 5 megapixeli |  |
| Dodatkowo: | Wejście na kartę typu SD Kabel USB do podłączenia do komputera Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Zestaw kolorowych filtrów podstolikowych Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Narzędzia preparacyjne (gilotynka, zakraplacz, pęseta, igły preparacyjne) Zasilacz sieciowy Pokrowiec przeciwkurzowy Płyta CD z oprogramowaniem Karta SD – 16 GB |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy