ZAMAWIAJĄCY

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8

42-200 CZĘSTOCHOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Postępowanie nr KZ-371/6/11

Spis treści

| Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3 #### Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty Rozdział 4 Umowa | 3 10 14 15 15 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Do niniejszego postępowania będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz.1078), oznaczanej dalej skrótem – upzp.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz.1078)

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty (druk w załączeniu).

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wówczas należy zmodyfikować formularz oferty zamawiającego poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Podpisy winny być złożone własnoręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem przez osobę upoważnioną. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy w przypadku gdy zostaną opatrzone stemplem imiennym lub gdy w inny sposób, na podstawie złożonych dokumentów możliwa będzie identyfikacja osoby składającej podpis.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

- Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji. Na ofertę składają się:

  - formularz oferty;

  - dokumenty wymagane w cz. III niniejszej SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 15. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone 
w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałych części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:

Akademia im. Jana Długosza

Ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

oraz posiadającym następujące oznaczenia:

……………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………………..

(adres Wykonawcy)

Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Nie otwierać przed 
26. 01.2011r. godz. 9:00”

W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmiany winno być złożone na piśmie, opakowane tak jak oferta, a koperta winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia,

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.1. – 1.4. nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z warunków określonych w punktach 1.1.-1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1.1. – 1.5. w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń z części III pkt. 1- 2, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

- Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2 upzp.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp a określonych w części II pkt 1.1. – 1.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu).

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentu z pkt. 2.3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wykazujące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- W celu wykazania, że oferowane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia będą spełniać wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń potwierdzających spełnianie każdego z parametrów wyszczególnionych w rozdziale 2, pkt 1 niniejszej SIWZ z podaniem oznaczeń urządzeń takich jak – typ model, marka oferowanego urządzenia. Zaleca się sporządzenie specyfikacji technicznych na drukach „Specyfikacji technicznych” stanowiących załączniki do SIWZ.

- Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik – zgodnie z pkt. 15 cz. I i pkt. 2 cz. IV ).

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w przypadku spółki cywilnej może być to umowa spółki cywilnej,).

- Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

V. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust.

2 - 4 u.p.z.p.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza. ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową termin złożenia oferty zostaje zachowany jeżeli oferta zostanie doręczona do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie poprzedzającym przed upływem terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2011r. o godz. 09.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2011r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w

Częstochowskiej przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138.

Otwarcie ofert jest jawne.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:

- Tel. 34/378-42-00 (Dział Zamówień Publicznych- mgr Barbara Czerwińska);

- Fax. 34/378-42-00

- adres poczty elektronicznej: b.czerwinska@ajd.czest.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

# IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 upzp przysługuje odwołanie wyłącznie  od poniższych czynności:

  - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Tryb terminy wnoszenia odwołania określają przepisy działu VI rozdz. 2 upzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na które odwołanie nie przysługuje. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

CPV 38.00.00.00-5.

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy sprzęt laboratoryjny: wirówka, autoklaw, pH-metr, biureta cyfrowa, waga analityczna, spektrofotometr UV-VIS, o parametrach nie gorszych niż:

Wirówka - szt.1

- wirówka stolikowa o wymiarach:

wys. x szer x gł  216 x 231 x 292 mm +/- 5%

- zakres obrotów:  do 6000 obr/min nastawne co 100 rpm

- maksymalnej wartości rcf min.3,461 xg

- maksymalna objętość wirowanej cieczy 8x15  ml

- możliwość krótkiego odwirowania (IMPULS KEY)

- sterowanie mikroprocesorowe

- panel sterowania  posiadający następujące  funkcje: możliwość nastawiania obrotów, czasu, krótkiego wirowania, przycisk wirowania, włączania, wyłączania i przycisk otwierania pokrywy

- nastawny czas wirowania od 1 min do 99 min  lub praca ciągła

- rotor zamontowany na stałe

- wyposażenie w kabel zasilający

Gwarancja: min. 24 miesiące

Autoklaw- szt.1

- pojemność max.10 l

- wymiary wys x szer  335 x 340 mm +/- 5%

- waga  4,5 kg  +/- 0,5 kg

- średnica komory 210 mm

- wysokość komory 236 mm

- maksymalna ładowność 3 kg

- temperatura sterylizacji 1260C

- czas efektywnej sterylizacji maksymalnie 11 min

- czas trwania całego cyklu maksymalnie  22 min

- ciśnienie 1,4 bar

- moc zasilania 230 V

- autoklaw wyposażony w manometr i termometr

- koszyk w wyposażeniu

Gwarancja: min. 24 miesiące

Ph-metr - 1 szt.

- przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem

- przyrząd wyposażony w duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości- jednoczesne wyświetlanie wartości pH oraz temperatury

- przyrząd mierzy dokładnie pH, potencjał redox oraz temperaturę:

| Funkcja | pH | mV | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres | -2.000 ÷ 16.000 pH | ±1999.9 mV | -50.0 ÷ 199.9 °C |
| Rozdzielczość | 0..001 pH lub 0.01 pH | 0..1 mV | 0..1 °C |
| Dokładność (± 1 cyfra) | ±0.002 pH | ±0.1 mV | ±0.1 °C (przyrząd)* |

* całkowity błąd pomiaru temperatury zależy od dokładności zastosowanego czujnika

- w zależności od zastosowanej elektrody umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp

- kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów

- automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika

- automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury dla wzorców pH zgodnych z GUM,

- pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką  wymianę

- pamięć do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem 
i datą

- wyjście USB

- na wyposażeniu: elektroda zespolona do wód czystych, czujnik temperatury, pojemnik na przyrząd, kabel USB i program zbierania danych

Gwarancja min. 24 miesiące

Biureta cyfrowa - 1 szt.

- biureta cyfrowa 50ml

- na wyposażeniu: butelka szklana 2,5 l

Gwarancja: min.12 miesięcy

Waga analityczna - 1 szt.

- zakres ważenia 220g

- dokładność odczytu 0,1mg

- średnica szalki 80 mm

- dopuszczalna temperatura otoczenia  +10...+30˚C

- wyświetlacz LCD, wielkość cyfr min. 14mm

- wymiary wagi: SxGxW 225x315x330mm

- wymiary komory wagi: SxGxW 190x155x225mm

Gwarancja: 24 miesiące

Spektrofotometr UV-VIS- 1 szt.

- spektrofotometr dwuwiązkowy

- zakres długości fali: 190-1100 nm

- powtarzalność dł. fali: 0,1 nm

- dokładność dł. fali: 0,2 nm

- szerokość spektralna: 1,5 nm

- szybkość skanowania: 10-8000nm/min

- szybkość ustawiania dł. fali: 12000nm/min

- zakres pomiaru: -2 do +3 ABS

- dokładność fotometryczna: 0,002 ABS przy 0,3% T

- powtarzalność fotometryczna: 0,001 ABS

- światło rozproszone: 0,04% przy 220 nm

- poziom szumów RMS: 0,00006 ABS

- stabilność linii bazowej:  +/- 0,0004 ABS/h

- Interface USB do komputera PC

- dwa uchwyty do kuwet 10 mm

- oprogramowanie umożliwiające:
- analiza ilościowa – wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych,

- analiza kinetyczna, automatyczne obliczanie szybkości reakcji

- pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej,

- pomiary w funkcji czasu – pomiary wolne oraz kinetyka ze skanem co 50 ms,

- pomiary przy wybranych długościach falowych,

- pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm,

- wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm,  
   całościowa obróbka pików, zarządzanie plikami, tworzenie raportów,

- funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych

- analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych

- testowanie aparatu – autodiagnostyka, kalibracja długości fali )

- program walidacyjny ( z modułem zgodności USP i EP, możliwe własne 
       ustawienia)

- automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP

- dostępne programy kinetyki enzymów, pomiaru grubości filmów, pomiaru barwy i in. – tworzenie raportów i materiałów do publikacji.

- spektrofotometr sterowany poprzez zewnętrzny komputer;

- parametry komputera:

- procesor min.: 2,93 GHz

- pamięć RAM: 2x2GB DDR2

- napęd DVD-/+RW

- monitor LCD, min 21,5’’, full HD

- dysk: min. 320GB, RPM 7200

- drukarka czarno-biała

- szybkość wydruku min. 5000str/m

- monochromator: siatkowy

- detektory: dwie termostatowane fotodiody krzemowe

- akcesoria: 4 szt. kuwety szklane 10 mm

- wzorcowanie spektrofotometru w GUM dla długości fali: 450 nm, 510nm, 815 nm, 880 nm

- Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, , czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa.

- Termin realizacji: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

- Warunki płatności i pozostałe warunki realizacji: zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym integralną część siwz.

ROZDZIAŁ 3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany jest ująć w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Cena zawarta w ofercie musi być określone jednoznacznie oraz być ceną ostateczną, stałą i nie będzie podlegała waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

  - Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia.

  - W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp ,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej, informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej www.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

###### ROZDZIAŁ 5

UMOWA

- Istotne postanowienia umowy: zgodnie z załączonym projektem umowy.

- Termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub poczta elektroniczną albo 10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) upzp.

- Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Wykaz załączników:

- formularz oferty;

- specyfikacja techniczna oferowanej wirówki- druk

- specyfikacja techniczna oferowanego autoklawu- druk

- specyfikacja techniczna oferowanej ph-metru- druk

- specyfikacja techniczna oferowanej biuretu cyfrowej- druk

- specyfikacja techniczna oferowanej wagi analitycznej- druk

- specyfikacja techniczna oferowanego spektrofotometru UV-VIS- druk

- oświadczenie z art. 22 ust.1 upzp;

  - oświadczenie z art. 24 ust. 1 upzp;

  - projekt umowy.

sporządziła:                                                                          Prorektor ds. Nauki

mgr Barbara Czerwińska					prof. dr hab. Józef Drabowicz