SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO AUTOKLAWU

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany autoklaw |
| --- | --- |
| pojemność max.10 l |  |
| wymiary wys x szer 335 x 340 mm +/- 5% |  |
| waga 4,5 kg +/- 0,5 kg |  |
| średnica komory 210 mm |  |
| wysokość komory 236 mm |  |
| maksymalna ładowność 3 kg |  |
| temperatura sterylizacji 1260C |  |
| czas efektywnej sterylizacji maksymalnie 11 min |  |
| czas trwania całego cyklu maksymalnie 22 min |  |
| ciśnienie 1,4 bar |  |
| moc zasilania 230 V |  |
| autoklaw wyposażony w manometr i termometr |  |
| koszyk w wyposażeniu |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy