SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO PH-METRU

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany ph-metr |
| --- | --- |
| przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem |  |
| przyrząd wyposażony w duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości- jednoczesne wyświetlanie wartości pH oraz temperatury |  |
| przyrząd mierzy dokładnie pH, potencjał redox oraz temperaturę zgodnie z tabelą w tym zakresie zawartą w rozdziale II siwz-„Opis przedmiotu zamówienia” |  |
| w zależności od zastosowanej elektrody umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp |  |
| kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów |  |
| automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika |  |
| automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury dla wzorców pH zgodnych z GUM |  |
| pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę |  |
| pamięć do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą |  |
| wyjście USB |  |
| na wyposażeniu: elektroda zespolona do wód czystych, czujnik temperatury, pojemnik na przyrząd, kabel USB i program zbierania danych |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy