SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEJ WAGI ANALITYCZNEJ

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowana waga analityczna |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| zakres ważenia 220g |  |
| dokładność odczytu 0,1mg |  |
| średnica szalki 80 mm |  |
| dopuszczalna temperatura otoczenia +10...+30˚C |  |
| wyświetlacz LCD, wielkość cyfr min. 14mm |  |
| wymiary wagi: SxGxW 225x315x330mm |  |
| wymiary komory wagi: SxGxW 190x155x225m |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy