SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEJ WIRÓWKI

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowana wirówka |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| wirówka stolikowa o wymiarach: wys. x szer x gł 216 x 231 x 292 mm +/- 5% |  |
| zakres obrotów: do 6000 obr/min nastawne co 100 rpm |  |
| maksymalnej wartości rcf min.3,461 xg |  |
| maksymalna objętość wirowanej cieczy 8x15 ml |  |
| możliwość krótkiego odwirowania (IMPULS KEY) |  |
| sterowanie mikroprocesorowe |  |
| panel sterowania posiadający następujące funkcje: możliwość nastawiania obrotów, czasu, krótkiego wirowania, przycisk wirowania, włączania, wyłączania i przycisk otwierania pokrywy |  |
| nastawny czas wirowania od 1 min do 99 min lub praca ciągła |  |
| rotor zamontowany na stałe |  |
| wyposażenie w kabel zasilający |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy