Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 9 – Odczynniki do biologii molekularnej – część 2

| L.p. | Nazwa odczynnika | Parametry odczynnika | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do izolacji genomowego DNA | materiał: złoże krzemionkowe , maksymalna wielkość próbki do izolacji: 1x109 bakterii, 1x106 hodowli komórkowych, 15 mg tkanek stałych, 100 μl nasienia; pojemność złoża: 20 µg DNA; roztwory do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda; minimalna objętość elucji: 100 µl; zastosowania: klonowanie, PCR | 50 izolacji |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | Wyizolowana ze szczepu E.coli niosącego gen polimerazy szczepu Thermus aquaticus. Aktywność polimerazy 5'-3' i niska 5'-3' egzonukleazy. Nie ma aktywności naprawczej 3'-5'. Współczynnik błędu 2.2 x 10-5. Termostabilność: wytrzymuje temp. do 95°C ponad 40 min. | 200 u (5U/µl) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DNA SWAB & SEMEN KIT | możliwość izolacji DNA z wymazu m.in. z policzka, nosa, gardła, pochwy, krew, ślina lub nasienie; czystość preparatu DNA 1,7-1,9 , pojemność złoża 25 µg | 50 izolacji |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DNA TISSUE KIT | możliwość izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych, czystość preparatu DNA 1,7-1,9 , pojemność złoża 25 µg | 50 izolacji |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór do nanoszenia DNA | Roztwór do nanoszenia DNA .Zawiera barwniki błękit bromofenolowy oraz cyjanol ksylenu FF oraz glicerol, powodujący obciążenie cząsteczek DNA. Dodatkowo roztwór zawiera EDTA. | 1 ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Marker Masy (100 -3000) | Wzorzec masy molekularnej DNA w zakresie 50-1500 pz, wielkość fragmentów: 3000, 2000, 1500, 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100; w zestawie zawiera: roztwór do nanoszenia DNA 6x GREEN (500 µl) oraz marker DNA 10kpz (500 µl) | 1ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Marker Masy (50-1500) | Wzorzec masy molekularnej DNA w zakresie 50-1500 pz, wielkość fragmentów: 1500, 800, 400, 200, 50; w zestawie zawiera: roztwór do nanoszenia DNA 6x GREEN (500 µl) oraz marker DNA 10kpz (500 µl) | 1ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Agaroza LE Standard | możliwość rozdziałów kwasów nukleinowych w szerokim zakresie wielkości 100-25.000 pz, dużą ruchliwością elektroforetyczną (niska wartość EEO, ang. Electroendoosmosis), wysoką odpornością mechaniczną oraz niskim tłem (wysoka przejrzystość żeli) | 0,5 kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli.

W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy