Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 6 – Pipeta automatyczna z filtrami ochronnymi

| L.p. | Nazwa odczynnika | Parametry odczynnika | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 500 - 5000 µl, lekka, rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyrzutnik końcówek; filtr ochronny chroniący pipetę przed zanieczyszczeniem pipetowaną cieczą, mechanizm do samodzielnej rekalibracji; podpórka palca; system miękkich sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu, dobrze wyczuwalne progi pipetowania; licznik nastawy posiadający duże cyfry ułatwiające odczyt nastawionej pojemności; odporna na UV, autoklawowalny zespół trzonu; materiał pipety odporny na działanie chemikaliów; dokładność i powtarzalność jest potwierdzona Certyfikatem Kontroli Jakości. Dodatkowo: filtry ochronne 50 szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli. W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy