Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie nr 4 – Materiały eksploatacyjne do dejonizatora

| L.p. | Nazwa odczynnika | Parametry odczynnika | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Oferowana wielkość opakowań* | Oferowana ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [Cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość opakowań] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [Kol 9 + wartość podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Filtry do dejonizatora | prefiltr osadowy 5 mm + · moduł osadowo-węglowo-zmiękczający (zintegrowany moduł A), pasujące do dejonizatora typ HLP 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapsuła mikrofiltracyjna | 0,45/0,2μm, pasująca do dejonizatora typ HLP 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza dostarczenie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabeli, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w  których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabeli. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kolumnę 6 i 7 tabeli. W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego (co do pojemności/ wielkości opakowania i ilości sztuk), Wykonawca nie wypełnia kolumny nr 6 i 7.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy