Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 4 – Miernik wielofunkcyjny  – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | terenowo-laboratoryjny przeznaczony do pomiarów pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia oraz temperatury, współpracujący z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,05 ÷ 1,5 cm-1, z elektrodami platynowymi oraz elektrodami zespolonymi posiadającymi wtyczkę BNC |  |
| Zakres pomiaru pH | od 0,00 do 14,00 |  |
| Rozdzielczość pomiaru pH | 0,01 |  |
| Dokładność względna pH: | ± 0,01 |  |
| Kalibracja pH | Automatyczna, z możliwością wyboru ilość punktów (do 3 punktów) |  |
| Zakres pomiaru przewodności | 0 – min. 100 mS/cm |  |
| Zakres pomiaru zasolenia | 0 – min. 60 g/L NaCl |  |
| Zakres pomiaru temperatury | -50 – 199,9 ± 0,1oC |  |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ± 0,1oC |  |
| Kompensacja temperatury przy pomiarze PH: | Kompensacja automatyczna, w zakresie od -5 do 110oC ± 0,1oC |  |
| Kompensacja temperatury przy pomiarze przewodności/zasolenia: | Kompensacja automatyczna, w zakresie od -5 do 70oC ± 0,1oC |  |
| Zasilanie | Bateryjne (bateria 9V) lub sieciowe (zasilacz 12V) |  |
| Zabezpieczenia | Automatyczne wyłączanie zasilania zabezpieczające przed przypadkowym rozładowaniem baterii |  |
| Wyposażenie | czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B |  |
| Deklaracja zgodności | CE |  |
| Instrukcja obsługi | w języku polskim |  |

______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy