Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 6 – Destylator elektryczny – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Destylator przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów poprzez odparowanie, a następnie skroplenie oczyszczanej wody | Tak/nie |
| wydajność destylatu | Min. 9 dm3/h | ….. dm3/h |
| zużycie wody | Max. 170 dm3/h | …… dm3/h |
| pobór mocy | Max. 7,2 kW | ……. kW |
| Napięcie zasilania | 3 x 400 V | ………………. V |
| wymiary (ø x wys.) | Max. 382 x 592 mm | ……….mm x …… mm |
| masa urządzenia | Max. 14 kg | ……. kg |
| Dodatkowe wymagania | panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem, z możliwością programowania czasu włączania i wyłączania, monitorowaniem temp. destylatu, historią pracy, informacjami w postaci komunikatu na wyświetlaczu i sygnału dźwiękowego o problemach w trakcie pracy, automatyczne wstrzymanie przy spadku ciśnienia wody zasilającej | Tak/nie |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy