SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO ELEKTROPORATORA

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/19/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany elektroporator |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| system do elektroporacji bakterii i grzybów |  |
| 55 kuwet ze szczeliną 0,2 cm |  |
| minimum 5 wstępnie zapisanych w pamięci programów dla bakterii |  |
| minimum 5 wstępnie zapisanych w pamięci programów dla grzybów |  |
| standardowy czas impulsu 5 ms |  |
| regulacja czasu impulsu w zakresie nie mniejszym niż 1.0 – 4.0 ms |  |
| zakres napięcia generowanych impulsów nie mniejszy niż od 200 do 3000 V |  |
| regulacja napięcia generowanych impulsów co 10 V w zakresie nie mniejszym niż od 200 do 3000 V |  |
| zakres temperatury pracy: 0 – 35oC |  |
| zabezpieczenie przeciw powstawaniu łuku elektrycznego |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy