Częstochowa, dnia 11.04.2011 r.

KZ-371/23/11

ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

TERMORENOWACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 14

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do SIWZ o treści przedstawionej poniżej. Zamawiający w odpowiedzi informuje:

- Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113,poz. 759/ zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie kosztorysu nakładczego pdf lub kosztorysu w formacie ath.

W udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarze opisy pozycji nie odpowiadają zastosowanym podstawom wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęte podstawy wyceny mają jedynie charakter pomocniczy i nie są obowiązujące. Wykonawca może przyjąć własną podstawę wyceny.

- Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759/, zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o:

- rzuty kondygnacji,

- rzut dachu, więźby dachowej,

- przekroje,

- zagospodarowanie terenu,

- - „osobne opracowanie projektowe” o którym mowa w opisie technicznym na stronie 5 pkt 6 akapit: Ściany” dotyczące tablic informacyjnych które należy zamontować na budynku.

Brak ww. dokumentacji uniemożliwia sprawdzenie poprawności przedmiaru i rzetelna wycenę.

Odpowiedź Zmawiającego:

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej opierano się na archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji budynku będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Projektant „Termorenowacji budynku dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 14” przeprowadził prace inwentaryzacyjne jedynie elewacji budynku. Archiwalna inwentaryzacja w załączniku nr 1.

„osobne opracowanie  projektowe” o którym mowa w opisie technicznym na stronie 5 pkt 6 akapit: Ściany” dotyczące tablic informacyjnych które należy zamontować na budynku – Pozycja w opisie dotyczy demontażu i ponownego montażu istniejących tablic informacyjnych.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki detali wyszczególnione w opisie technicznym str. 2

Odpowiedź Zmawiającego:

Załącznik nr 2 – rysunki detali wyszczególnione w opisie technicznym str. 2.

- Prosimy o potwierdzenie, że obiekt będzie udostępniony wykonawcy w sposób ciągły, celem zrealizowania prac wewnętrznych związanych z ociepleniem ściany frontowej oraz robotami renowacyjnymi stropów.

Odpowiedź Zmawiającego:

Obiekt  AJD Instytutu Plastyki przy ul. Dąbrowskiego 14 jest obiektem dydaktycznym – w miesiącach maj-czerwiec i wrzesień  będą się odbywać zajęcia – prace budowlane w sposób bezkolizyjny muszą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych, a w miesiącach lipiec- sierpień  segment A  będzie w całości udostępniony wykonawcy.

- Jakim celom ma służyć wykonanie robót opisanych w poz. 121 przedmiaru robót „Sprawdzenie stanu technicznego stropu drewnianego nad 2 piętrem oficyna B – 167,246m2”?

Jeżeli Zamawiający przewiduje zły stan techniczny stropu drewnianego nad 2 piętrem to na etapie sporządzania dokumentacji winien zalecić opracowanie ekspertyzy odnośnie stanu stropu i stosowna informację zamieścić w dokumentacji projektowej.

Przetarg jest ogłoszony na wykonanie robót termorenowacyjnych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, STWIOR oraz przedmiarem, a nie typu „zaprojektuj i wykonaj”

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 121 przedmiaru robót należy uwzględnić koszt ekspertyzy, a w przypadku stwierdzenia złego stanu stropu jego wymiana będzie stanowić roboty dodatkowe.

Odpowiedź Zmawiającego:

Pozycja 121 przedmiaru robót została błędnie podana.

W uzupełnieniu dokumentacji przetargowej Zamawiający dołącza „Ekspertyzę techniczną konstrukcji więźby dachowej w części  segmentu A  budynku dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 14” - załącznik nr 3.

Zawarte w ekspertyzie rozwiązania są ujęte w uzupełnionym przedmiarze robót – pozycje błędnie podane są wycofane, a prawidłowe wprowadzone  jako uzupełnienie - załącznik nr 4.

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia Wykonawcy nie przewiduje się dodatkowych zleceń – robót dodatkowych.

Zamawiający jednocześnie informuję, że termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa w dniu 19.04.2011 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastapi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek