SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPEKTROMETRU Z KUWETĄ GRAFITOWĄ Z KOREKCJĄ OPARTĄ NA EFEKCIE ZEEMANA

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/35/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany spektrometr |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| monochromator o długości co najmniej 33 cm |  |
| korekcja tła opartą na efekcie Zeemana w układzie wzdłużnym (longitudinal) |  |
| sposób grzania kuwet - poprzecznie |  |
| o zmiennej szczelinie pomiarowej od 0.1 do 2.0 nm regulowanej co 0.1 nm |  |
| możliwość regulacji natężenia pola magnetycznego w zakresie 0.6T do 1.1T co 0.1T |  |
| wbudowany, co najmniej jeden zasilacz na lampę o podwyższonej intensywności |  |
| zmieniacz lamp na 6 lamp z katodą wnękową |  |
| detektor- fotopowielacz |  |
| piec grafitowy wraz z autosamplerem min. 50 pozycji |  |
| wbudowana kamera we wnętrzu pieca grafitowego |  |
| 2 kuwety grafitowe |  |
| 5 dowolnie wybranych wzorców metali |  |
| zamknięty układ chłodzenia do kuwety grafitowej |  |
| 5 lamp z katodą wnękową; (srebro, potas, magnez, tal, sód) |  |
| polska wersja oprogramowania pracującego w środowisku Windows Vista umożliwiającego pełne sterowanie oraz akwizycję danych |  |
| oprogramowanie spektrometru w języku polskim; licencja bezterminowa |  |
| komputer sterujący spektrometrem; klasy Pentium I |  |
| zasilanie 230V, 50Hz |  |
| rok produkcji |  |
| gwarancja |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy