Częstochowa, dnia 30.05.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Według zestawienia AZ07 ilość drzwi D10 wynosi 21 szt. Po analizie rysunków ilość ta powinna wynosić 27 szt. Prosimy o stanowisko i ewentualne poprawienie zestawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość drzwi – 27 szt. Zestawienia zostały poprawione – załącznik

- Wycinka drzew. Prosimy o potwierdzenie, że Decyzja z 13.07.2010r  wraz ze zmianami zezwalająca na wycinkę drzew obejmuje zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zarówno na terenie objętym Projektem Zagospodarowania na które uzyskano pozwolenie na budowę            ( związanym z budynkiem ) jak i Projektem Zagospodarowania związanym z Przestrzenia Rekreacyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Decyzja z 28.06.2010r uprawomocniona 13.07.2010r zezwalająca na wycinkę drzew                       i krzewów ściśle określa z jakiego  terenu należy je usunąć – „ 30 sztuk drzew i 5,25 m2 krzewów rosnących na nieruchomości ul. Dembińskiego 2 i 4 „( obecnie ul. Zbierskiego )              tj.  działek o nr ewid. 26 i 27 obręb 42b.

Po niniejszej Decyzji zamieszczony jest załącznik do wniosku ws. Wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu Akademii Jana Długosza w Częstochowie wraz z zestawieniem przedmiotowych drzew, w którym pokazane jest rozmieszczenie drzew do usunięcia, objętych Decyzją.

- Wymieniona wyżej Decyzja nakazywała usunięcie drzew do 31.12.2010r i późniejsze zmiany decyzji nie obejmowały zmiany tego terminu, co sugeruje, że wycinka drzew została już wykonana. W związku z tym prosimy o informację – w nawiązaniu również do poprzedniego pytania – czy w zakresie zamówienia jest wykonanie jakichkolwiek wycinek drzew i krzewów, a jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że uzyskane zmiany Decyzji w tej sprawie będzie leżało po stronie Zamawiającego, oraz że ilości drzew i krzewów do wycięcia ujęte w przedmiarze robót na Drogi i Zieleń obejmują całość robót zarówno dla obszaru dla którego jest Pozwolenie na budowę jak i obszaru na które zostało dokonane zgłoszenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z Decyzji z 28.06.2010r uprawomocnionej 13.07.2010r wynika, że zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów jest uzależnione od zastąpienia drzew przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew i krzewów, na który to zakres nakazano przedłożyć i uzgodnić z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta Projekt nowych nasadzeń w terminie do 31 grudnia 2010r uwzględniającym  wymienione ilości nasadzeń.

Termin nowych nasadzeń zgodnie z następnymi dokumentami – Decyzja z dnia 7.04.2011r. ustalono do 30 grudnia 2012r.

Uzgodniony Projekt nowych nasadzeń ( rekompensujących ) jest załączony do dokumentacji przetargowej.                                                                                                                                    Zakres robót  tzn. wycinka drzew i krzewów – zgodnie z Decyzją z 28.06.2010r ( upraw. 13.07.2010r ) i załącznikami oraz nowe nasadzenia zgodnie z Decyzjami z 28.06.2010r                   ( upraw. 13.07.2010r ) i z 7.04.2011r  oraz zatwierdzonym przez Urząd Miasta Częstochowy Projektem nasadzeń rekompensujących jest objęty zamówieniem.

Niniejszy zakres robót jest ujęty w przedmiarach robót.

- Na rzucie V piętra na tarasie na dachu pokazano bliżej niezidentyfikowane elementy wyposażenia poza pergolą ( ławki, podesty ? ). Nie znaleziono tych elementów ani w przedmiarach ani na rysunkach detali. Prosimy o informację, czy dostawa i montaż tego wyposażenia jest w zakresie zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o informacje w postaci rysunków i opisów jednoznacznie definiujących te elementy i pozwalających na ich wycenę

Odpowiedź Zamawiającego:

Na tarasie znajdują się ławki – jako wyposażenie ruchome.

Przewidziano 10 szt.

Rysunek w załączniku „ZEST  MEBLI 50”

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek