Częstochowa, dnia 10.10.2011 r.

KZ-371/85/11

ODPOWIEDZI 

NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO 

ORAZ DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 

DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do zadania nr 2 o następującej treści:

Poz. 1 – proszę określić długość chłodnicy , dostępne w ofercie 200. 220, 240, 270mm
Odpowiedź Zamawiającego: Aparat Soxhleta – długość chłodnicy 240mm

Poz. 26 – proszę określić wielkość eksykatora

Odpowiedź Zamawiającego: Eksykator – średnica 240 mm
Poz.  53 – proszę określić jaki szlif powinny mieć korki. 

Odpowiedź Zamawiającego: Korki szklane do kolb ze szlifem 25 szt -29/32; 25 szt – 14/23; 25 szt – 19/26; 25 szt - 10/19
Poz. 60-61 – czy zamawiający miał na myśli wymiary w milimetrach? Na rynku artykułów laboratoryjnych nie występują lejki Buchnera o średnicu 110cm lub  55 cm. 

Odpowiedź Zamawiającego: pozycja 60:Lejek Buchnera 110 mm, poz. 61. Lejek Buchnera 55 mm
Poz. 66 – proszę określić średnicę moździerza
Odpowiedź Zamawiającego: Moździerz  2 szt. – 100mm; 2 szt. 130mm (średnica górna)
Poz. 67 – proszę podać rozmiar naczynek 

Odpowiedź Zamawiającego:  Naczynka wagowe szklane  (30x30mm)
Poz. 69-70    –nasadka destylacyjna prosta ma trzy szlify – proszę określić wszystkie trzy bądź podać przykładowy numer katalogowy producenta w celu zidentyfikowania produktu
Odpowiedź Zamawiającego: poz. 69 Glasco nr kat. 01-041.202.03, poz. 70 Glasco nr kat. 01-041.202.02
Poz. 71-72     - proszę podać przykładowy numer katalogowy producenta , bądź załączyć zdjęcie w celu zidentyfikowania produktu
Odpowiedź Zamawiającego: 

poz. 71 
Nasadka do destylacji z para wodną szlif 29/32 i 19/26


[image: image4.wmf] 

47mm

 

39mm

 

39mm

 


poz. 72

Nasadka do destylacji z para wodną dwa szlify 29/32


[image: image2]
Poz. 74 – proszę podać przykładowy numer katalogowy producenta , bądź załączyć zdjęcie w celu zidentyfikowania produktu
Odpowiedź Zamawiającego: Piknometr do gleboznawstwa poj. 100ml

http://www.sklep.labglass.pl/PIKNOMETR-100ml(4,824,756).aspx
Poz. 83 – proszę podać wymiar probówek bądź numer katalogowy producenta w celu zidentyfikowania  produktu
Odpowiedź Zamawiającego: 
[image: image1][image: image3.jpg]



Probówka do mineralizatora M-9 WSL

Poz. 89-90 – proszę podać rozmiar szalki. 
Odpowiedź Zamawiającego: poz. 89 Szalki PETRIEGO 90/98 mmm, poz. 90 Szalki PETRIEGO 120/130 mm
Poz. 91 – proszę podać rozmiar szkiełek 

Odpowiedź Zamawiającego: Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20x20mm
W załączeniu Zamawiający przekazuje obowiązujący formularz cenowy – uwzględniający treść powyższych odpowiedzi.

       KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek

300mm








