Pokój 24

1. Zakres prac

- demontaż wykładzin podłogowych

- wykonanie posadzki z płytek gressowych antypoślizgowych 30 x 30 cm

wraz z cokolikiem

- malowanie szafy drewnianej farbami olejnymi o wymiarach 120x205 cm

( kolor ustali użytkownik )

1. **Wyposażenie**
2. Stół laboratoryjny z blatem z płytek chemoodpornych na stelażu metalowym z stali nierdzewnej o wymiarach 250 cm x 60 cm x 80 cm ( wys. z możliwością regulacji ) – 1 szt .
3. Szafka pod konsolę z drewna laminowanego z półką , na kółkach o wymiarach

90 cm x 50 cm x 70 cm – 2 szt.