SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FITOTRONU DO HODOWLI ROŚLIN IN- VITRO

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/92/11 – ZADANIE NR 1

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany fitotron |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Pojemność 700 litrów |  |
| Szerokość zewnętrzna maksymalnie 72 cm. |  |
| Komora robocza wykonana z aluminium |  |
| Półki – 4 szt. |  |
| Sterownik mikroprocesorowy |  |
| Ekran dotykowy panelu sterowania o przekątnej min. 5 " |  |
| Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego |  |
| Graficzny wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego |  |
| Rejestrator temperatury i wilgotności. Rejestracja parametrów przez port USB |  |
| Funkcja odliczania dni hodowli z powiadomieniem o zakończeniu cyklu na ekranie panelu sterującego |  |
| Ustawienia panelu sterującego chronione min. 7 cyfrowym hasłem |  |
| Menu panelu sterującego w języku polskim |  |
| Fotoperiod- system symulacji dnia i nocy |  |
| Oświetlenie boczne: lampy fluoroscencyjne |  |
| Temperatura pracy przy włączonym oświetleniu od: + 10ºC do + 40ºC |  |
| Temperatura pracy przy wyłączonym oświetleniu od: +2ºC do + 40ºC |  |
| Wilgotność: od poziomu wilgotności otoczenia do 90%RH |  |
| Rozdzielczość sterownika wilgotności: 1% |  |
| Alarm nieprawidłowej temperatury |  |
| Alarm nieprawidłowej wilgotności |  |
| Alarm zaniku zasilania |  |
| Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej |  |
| Zasilanie 230V, 50 Hz |  |
| Cena brutto: |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy