SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WIELOKANAŁOWEGO KOLEKTORA FRAKCJI

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/92/11 – ZADANIE NR 3

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany kolektor frakcji |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Kolekcja wielokolumnowa: do 12 oddzielnych kanałów |  |
| Sterowanie cyfrowe |  |
| Wbudowana klawiatura i ekran |  |
| Przystosowany do pracy z szeroką gamą pojemników na próbki, włączając probówki i butelki probówki o pojemności 15 i 50 ml. butelki o pojemności 250- 300 ml. |  |
| Komunikaty na wyświetlaczu LCD dotyczące aktualnego trybu pracy |  |
| Tryby pracy: licznik kropli, czas |  |
| Zasilanie AC 230V/60 HZ |  |
| Wymiary: 550 x300 x 500mm. |  |
| Cena brutto: |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy