SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIKROWIRÓWKI

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/92/11 – ZADANIE NR 2

| Wymagania Zamawiającego | Oferowana mikrowirówka |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Rotor dla probówek o pojemności do 1,5/2,0 ml. |  |
| Wskaźnik aktualnego stanu w czasie pracy |  |
| Przycisk impulsowy krótkiego wirowania |  |
| Maksymalna ilość obrotów: 14000 obrotów na minutę (14000 min-1 ) lub 17530 x g. |  |
| Minimalna ilość obrotów: 500 obrotów na minutę ( 500 min-1 ) |  |
| Czas wirowania : od 1 do 99 min. |  |
| Wymiary 199 x 231 x 292 mm. |  |
| Maksymalna pojemność: 48 ml. (24 probówki x 2 ml.) |  |
| Tulejki redukcyjne dla 1,5 ml. (6 sztuk) |  |
| W komplecie wirnik na 24 probówki oraz pokrywka |  |
| Bezpłatny serwis w okresie gwarancji |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Cena brutto: |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy