Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKROSKOPU

OFEROWANEGO W POSTEPOWANIU NR KZ-371/91/11

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany MIKROSKOP /należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Obiektyw płynny ZOOM 1x-4x |  |
| 3. | Głowica nachylona pod kątem 45°, obrotowa 360° |  |
| 4. | Okulary szerokopolowe 10x/18 mm, zabezpieczone przed demontażem |  |
| 5. | Zakres powiększeń: podstawowy 10-40x, opcjonalny 2,5x-160x |  |
| 6. | Korekcja okularów ± 5 dioptrii |  |
| 7. | Korekcja rozstawu okularów w zakresie 55-75mm |  |
| 8. | Dystans roboczy: standardowo - 85mm, z obiektywem nasadkowym: 0,5x – 170mm, 2x –40mm |  |
| 9. | Pole widzenia: pow. 10x-22mm, 40x-5mm |  |
| 10. | Oświetlenie halogenowe12V/10W lub 15W z płynną regulacją jasności, do obserwacji w świetle odbitym i wbudowane w podstawę do obserwacji w świetle przechodzącym |  |
| 11. | Płytka preparatowa szklana, matowa, z zaciskami do preparatów |  |
| 12. | Płytka preparatowa czarno-biała |  |
| 13. | Wszystkie elementy metalowe, pokryte emalią odporną na ścieranie i chemikalia. |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy