załącznik nr 4 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEJ DESTYLARKI DO WODY

SPRAWA NR KZ-371/10211

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana destylarka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Destylarka do wody, jednostopniowa, z odbieralnikiem |  |
| 2. | Klasa ochrony aparatu I |  |
| 3. | Wydajność destylatu 4 dm3/h |  |
| 4. | Zużycie wody chłodzącej 48 dm3/h |  |
| 5. | Zbiornik magazynowy 8 dm3/h |  |
| 6. | Przewodnictwo destylatu 2.3 µS/cm w 20 oC |  |
| 7. | Pobór mocy 3,0 kW |  |
| 8. | Napięcie 230 V |  |
| 9. | Masa urządzenia max 30kg |  |
| 10. | Wymiary (szer. x gł. x wys.) 620x330x460 mm |  |
| 11. | Elektroniczna kontrola czystości wody |  |
| 12. | Obudowa o podwójnych ściankach wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo farb epoksydową |  |
| 13. | Odgazowanie CO2 przez wentyl w chłodnicy |  |
| 14. | Typ, model, marka |  |
| 15. | Okres gwarancji |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy