







Częstochowa, dnia 03.11.2011

KZ-371/92/11








Do:








Uczestników postępowania








o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fitotronu do hodowli roślin in vitro, aparatury do analizy DNA- mikrowirówki oraz wielokanałowego kolektora frakcji dla  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści.

Pytania dotyczące zadania nr 1 – dostawa fitotronu do hodowli roślin in vitro-  1 szt. 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu o pojemności wynoszącej 600  l?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu o szerokości zewnętrznej wynoszącej  74 cm?

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu z komorą roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej?

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu z wyświetlaczem LED temperatury i wilgotności ( bez ekranu dotykowego i wyświetlacza graficznego)?

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu z wyświetlaczem cyfrowym  LCD temperatury i wilgotności ( bez ekranu dotykowego i wyświetlacza graficznego)?

6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu wyposażonego w rejestrator temperatury i wilgotności, ale bez portu USB? Fitotron może być wyposażony w interfejs RS 232 lub RS 485.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu bez 7-cyfrowego hasła dostępu do panelu sterowania?

8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fitotronu z menu w jęz. angielskim? Z uwagi na fakt, że wyświetlane są przede wszystkim wartości temperatury i wilgotności, język menu nie ma większego znaczenia Ponadto wraz z dostawą urządzenia jest dostarczana instrukcja obsługi urządzenia w jęz. polskim.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania dotyczące zadania nr 1 – dostawy fitotronu do hodowli roślin in vitro
     1. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu o pojemności wynoszącej 
        600l.

    2. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu o szerokości zewnętrznej 

        wynoszącej 74 cm. 
    3. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu  z komorą roboczą   

        wykonaną ze stali nierdzewnej.
    4. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu z wyświetlaczem LED 

        temperatury i wilgotności ( bez ekranu dotykowego i wyświetlacza graficznego).
     5. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu z wyświetlaczem cyfrowym 
        LCD temperatury i wilgotności ( bez ekranu dotykowego i wyświetlacza graficznego)

    6. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu wyposażonego w rejestrator 

        temperatury i wilgotności, ale bez portu USB? Fitotron może być wyposażony w 
        interfejs  RS 232 lub RS 485.

    7. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu bez 7-cyfrowego hasła 
        dostęp do panelu sterowania?

    8. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fitotronu z menu w jęz. angielskim
Pytania dotyczące zadania nr 2 – dostawa mikrowirówki 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o wymiarach: 280 x 260 x 370 mm (szer. x wys. x gł.)? 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o maksymalnej pojemności wynoszącej 44 x 2,0ml?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o prędkości wirowania maksymalnej wynoszącej: 14 000 obrotów na minutę lub 15 996 x g  ?

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o wymiarach: 200 x 180 x 220 mm (szer. x wys. x gł.)? 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o maksymalnej pojemności wynoszącej 18 x 1,5 / 2,0ml?
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania dotyczące zadania nr 2 dostawy mikrowirówki
1. TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o wymiarach: 280 x 260 x 370 mm (szer. x wys. x gł.)
2. TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o maksymalnej pojemności wynoszącej: 44 x 2,0 ml.

3. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wirówki o prędkości wirowania maksymalnej wynoszącej 14 000 obrotów na minutę lub 15 996 x g.

4. TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o wymiarach: 200 x 180 x 220 mm (szer. x wys. x gł.) o ile pozostałe parametry będą zachowane 

5. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wirówki o maksymalnej pojemności wynoszącej 18 x 1,5 / 2,0ml

Zamawiający jednocześnie informuje iż, w zadaniu nr 3 na dostawę 1 szt. wielokanałowego kolektora frakcji w przypadku napięcia urządzenia  dopuszczalna wartość może być 220V lub 155V.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.11.2011r. do godz.09:00








Kanclerz








mgr Mariola Ptaszek

PAGE  
2

