OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

2.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA

Wykonanie prac remontowych w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15  w  pokoju 1007,1007A

2,87mx5,71m , 2,82mx5,72m  h=3,11m

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Sufit i ściany malowane farbą emulsyjną . Podłoga wykładzina z tworzyw sztucznych . Płytki na ścianach h= 1,5 m dł. 1,5 m . Grzejniki żeliwne szt. 2 . Oprawy oświetleniowe szt. 12 .

4.  STAN PROJEKTOWANY

Ściany i strop  pomalować  farbą emulsyjną . Grzejniki i rury CO pomalować farbą olejną. Naprawić pęknięcia w ścianie. Zamocować na ścianie odbojnice drewniane.  Oprawy oświetleniowe i wyłączniki wymienić na nowe.