Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DO OZNACZANIA MYKOTOSYN

OFEROWANEGO W POSTEPOWANIU NR KZ-371/105/11

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany aparat do oznaczania mykotosyn (*) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Czytnik mikropłytek ELISA wyposażony w: |  |
|  | mikser: zmienny czas i prędkość |  |
|  | funkcję wytrząsania płytek |  |
|  | wyświetlacz zewnętrzny |  |
|  | drukarkę zewnętrzną |  |
| 3. | Wymagane parametry czytnika mikropłytek ELISA: |  |
|  | urządzenie obsługujące 96 dołkowe mikropłytki okrągłodenne, płaskodenne, stożkowe oraz testy paskowe |  |
|  | długość fali: 405, 450, 492 i 630 nm |  |
|  | zakres pomiaru od 0,00 do 4,00A |  |
|  | minimalna czułość: 0.001 Abs (wyświetlana), 0.0001 Abs (obliczana) |  |
|  | źródło światła: pojedyncza lampa halogenowa |  |
|  | odczyt płytki w 5 sekund |  |
|  | opcja oszczędności lampy i wytrząsania płytki |  |
|  | pamięć 100 programów, 100 000 wyników |  |
| 4. | Urządzenie musi umożliwiać użytkownikowi (wymagane funkcje): |  |
|  | wykonania minimum 12 różnych testów na płytce |  |
|  | wykonywania testów ilościowych i jakościowych |  |
|  | wykonywania wiele rodzajów trybów obliczeń: |  |
|  | - absorbancja, jakościowy Cut-Off, |  |
|  | - z pojedynczym punktem kalibrującym |  |
|  | - regresji nieliniowej |  |
|  | - regresji liniowej |  |
|  | - procentowych absorbancji z wieloma punktami kalibrującymi |  |
|  | - index regression |  |
|  | - regresji logarytmicznej |  |
|  | - regresji wykładniczej |  |
|  | - regresji czteroparametrowej. |  |
|  | - podglądu krzywych reakcji w trakcie trwania badania dla reakcji kinetycznych |  |
| 5. | Zestaw komputerowy: |  |
|  | procesor typu Intel Core 2 Duo |  |
|  | dysk twardy HDD 320 GB |  |
|  | pojemność pamięci 3 GB |  |
|  | nagrywarka DVD-RW |  |
|  | 17” kolorowy monitor |  |
|  | klawiatura |  |
|  | mysz |  |
|  | oprogramowanie Windows XP Professional |  |
| 6. | Drukarka kolorowa: |  |
|  | przycisk „Power” (zasilanie) |  |
|  | drukowanie z prędkością do 10 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze |  |
|  | USB |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.