







Częstochowa, dnia 14.11.2011








Do:








Uczestników postępowania







o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy Postępowania nr KZ-371/105/11


Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do siwz. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.
1. W pkt 2 specyfikacji technicznej aparatu do oznaczania mykotoksyn Zamawiający wymienił mikser jako element w jaki ma być wyposażony przyrząd. Rozumiemy, że chodzi o urządzenie zewnętrzne, ponieważ tuż poniżej Zamawiający wymaga funkcji wytrząsania mikropłytek realizowanej przez sam przyrząd. Ze względu na wielką ilość różnych rodzajów i typów mikserów dostępnych na rynku tak ogólny zapis nie jest jednoznaczny. Zatem bardzo proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących tego elementu, tak by możliwe było zaoferowanie urządzenia, które zrealizuje funkcje potrzebne Zamawiającemu.

Odp: Wystarczające będzie tylko funkcja wytrząsania w samym czytniku/przyrządzie ELISA; prosimy by czytnik  miał KONIECZNIE funkcje zmiany czasu i prędkości wytrząsania/miksowania



2. W pkt. 4 specyfikacji technicznej aparatu do oznaczania mykotoksyn Zamawiający wymienił jako wymóg wykonywanie obliczeń "index regression". Ze względu na brak standaryzacji nazewnictwa w tym zakresie, co powoduje, że ten sam sposób obliczeń jest różnie nazywany, a ponadto ten sam wynik może być uzyskany wieloma sposobami, bardzo proszę o wyjaśnienie na czym tego rodzaju obliczenia polegają by możliwe było określenie czy przyrząd jaki mamy zamiar zaoferować wymóg ten spełni czy nie. 

Odp. Charakterystyka Index regression:

1) możliwość zastosowania 2-8 standardów.

2) Przy spełnionym warunku, iż wartości absorbancji każdego z nich są

większe niż zero, kreślona jest funkcja ekspotencjalna (funkcja wykładnicza

o podstawie logarytmu naturalnego) zgodna z ogólnym wzorem Y=a*exp(b*X) -

gdzie:

Y-absorbancja

X-stężenie

a,b - estymatory regresyjne parametrów



3. W pkt. 5 specyfikacji technicznej aparatu do oznaczania mykotoksyn Zamawiający wymienił Windows XP jako wymagany system operacyjny. Ze względu na wycofanie tego oprogramowania z rynku, praktycznie niemożliwe jest dziś kupienie nowego komputera z takim systemem operacyjnym. Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści do przetargu przyrząd wyposażony w komputer z systemem Windows 7?  

Odp. Min Windows xp lub wyżej.






Kanclerz







mgr Mariola Ptaszek

PAGE  
2

