Załącznik nr 3 do SIWZ

Postępowanie nr KZ-371/112/11

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biureta automatyczna Schillinga, poj. 10ml | 1 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna Schillinga, poj.15ml | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna Schillinga, poj. 25ml | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Butla 5 l z kranem, na wodę destylowaną | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Czasza grzejna do kolb 250 ml | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Czasza grzejna do kolb 500 ml | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Elektroda pH, HANNA ( np. HI 1298, HI 1139) | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Gruszki laboratoryjne małe | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Igły preparacyjne | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Kapilary do pomiaru temperatury topnienia | 100 szt. | ………………… za op. |  |  |  |
|  | Kaseta do głębokiego zamrażania 81miejscowa na probówki typu Eppendorf poj 1,5 ml | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Koszyk z drutu (150x150x150) | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Kuwety szklane do Specola 11, dł drogi optycznej 10 mm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Kuwety standardowa z pokrywą teflonową o wym. 45x12,5x12,5 mm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | łapa laboratoryjna do kolb duża (rozstaw szczęk (25-55mm) + łącznik | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | łapa laboratoryjna do kolb mała (rozstaw szczęk 20-40mm) + łącznik | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | łapa laboratoryjna do biuret pojedyncza (rozstaw szczęk 8-20 mm) + łącznik | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Łopatka z łyżką metalową dł. 160mm | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Łopatka z łyżką metalową dł. 180mm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 1 cm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 2 cm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 3 cm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne 12x5 cm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka cylindryczne octagon 29x8mm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Mikrometr cyfrowy, zakres 0-25mm, rozdzielczość 0,001mm | 1 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Moździerz agatowy z tłuczkiem o śr. 4cm | 1 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Nożyczki małe ostrokończyste ( do anatomii), dł. 140mm | 6 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Palnik Bunsena na gaz ziemny | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pęseta , końcówki półokrągłe, dł. 140cm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pęseta , końcówki półokrągłe, dł. 180cm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pęseta prosta tępa, dł.31cm | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pęseta ostrokończysta prosta, dł. 16cm | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pęseta ostrokończysta zakrzywiona, dł. 16cm | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna wielomiarowa 1 ml z wyrzutnikiem końcówek | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1-5ml z wyrzutnikiem końcówek | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna 1-10ml z wyrzutnikiem końcówek | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Podnośnik laboratoryjny Wymiary ok. 100x120mm | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Pudełko do przechowywania próbek na lodzie i w ciekłym azot z przykrywką 4000ml | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Rękojeść nr 4 z ostrzem wymiennym nr 20 | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Statyw na 20 probówek typu EPPENDORF o pojemności 1,5 ml | 15 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Stojak , statyw na probówki do PCR 0,2 ml, 96 otworów | 8 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Stoper elektroniczny z baterią | 6 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia kolb stożkowych fi włosia 80 - 35 mm, dł. włosia 185 mm, dł. całkowita 310 mm | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia probówek z kogucikiem (fi włosia 25 mm, dł. włosia 105 mm, dł. całkowita 225 mm | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Szpatułka obustronna metalowa, dł. 210mm | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Termometr -100¸+30, dz. el. 10C, dł. 380mm | 1 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Termometr laboratoryjny -20 - +2500C , dz. el. 10C , wypełnienie Hg | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Termometr bez szlifu 0¸+250, dz. el. 10C , wypełnienie Hg | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Termometr na szlif z krótką nogą -20¸+250, dz. el. 10C , wypełnienie Hg, dł. nóżki 60mm | 2 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Tryskawka z PP 250 ml | 5 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Tryskawka z PP 500 ml | 10 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Wąż laboratoryjny NR ciśnieniowy, średnica 8 / 16 mm, gr.ścianki 4 mm | 20 m | ………………… za metr |  |  |  |
|  | Wąż miękki do wody o średnicy wewn. 8 mm gumowy | 50 m | ………………… za metr |  |  |  |
|  | Wciągarki do pipet 10 ml | 4 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Wciągarki do pipet 25 ml | 7 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Zaciski metalowe na szlify rozmiar 35 | 3 szt. | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka PP typ T do węży o śr. 10-11mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka PP typ T do węży o śr. 12-13mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka PP typ T do węży o śr. 8-9mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka prosta PP do uniwersalna | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka prosta PP do węży o śr. 5-7mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka prosta PP do węży o śr. 7-10mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | Złączka prosta PP do węży o śr. 9-12mm | 3 szt | ……………….. za szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy